## Significance
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Auswertung
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus einem Normververfahren berechnet werden. Zusätzlich werden für den jeweiligen Analyten Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung sowie über die robusten Standardabweichungen nach Algorithmus A berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Datenübernahme
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Signifikanz
Hinweise zur Signifikanz von Ergebnisangaben
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird).
Generell gilt: nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es wurden die aufgeführten rechnerischen Gehalte ermittelt und die Ergebnisangabe soll mit 3 signifikanten Ziffern erfolgen:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
0.07832 | 0.0783
Note on B9: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.
Note on B11: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Ausfüllhinweise
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet. An diese Adressen senden wir auch ein Teilnahmezertifikat. Daher wäre zu Sicherstellung des Empfangs von Protokoll und Zertifikat die zusätzliche Angabe einer Funktions-e-Mail-Adresse empfohlen.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach einem Normverfahren arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Fisch anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kurzanleitung
Eine bebilderte Anleitung zum Ausfüllen der Ergebniserfassungstabelle finden Sie unter
dem nachfolgenden Link:
https://lvus.de/html/pdf/aprotec.php?file=anleitung.pdf

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte(n) eMailadresse(n) wird das Protokoll als Passwort-freie PDF-Datei und später auch das Teilnahmezertifikat gesendet. Gedruckte Auswertungen/Zertifikate werden nicht mehr versendet. Geben Sie zur Sicherheit Ihre eMailadresse unten bei eMail-Kontrolle ein. Unser Ergebnisserver akzeptiert Ihre Ergebnisdatei nur, wenn beide eMailadressen übereinstimmen.
Please enter the name, email address and telephone number of the person we can contact in case of queries. The protocol will be sent to the listed email address(es) as a password-free PDF file. Printed reports will no longer be sent. For security reasons, please enter your e-mail address below under e-mail control. Our result server will only accept your result table if the email addresses in both cells match.
Es wird empfohlen, eine zweite eMail-Adresse in Form eines Funktionspostfaches anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Auswertung auch zugestellt werden kann. Geben Sie hierzu die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im Excelformat per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. Ansonsten kann das Mail nicht verarbeitet werden. Sofern Ihre internen Datenschutzrichtlinien keinen Versand von Daten im xls(x)-Format erlauben, speichern Sie die versandfertige Tabelle und ändern die Dateiendung von ".xls" bzw. ".xlsx" in ".txt". Senden Sie daraufhin die Datei an edv@lvus.de. Ihre Ergebnisse werden von uns der weiteren Bearbeitung zugeführt.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 01b |  | Auswahl
Jahrgang | 2025 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2025-09-07
Parameterzahl | 11 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Kontaktname | 0
Mailadresse | 0
Zertifikat geeignet | 1
Parameter 1 | Citrat (als wasserfreie Citronensäure) | mg/kg
Parameter 2 | Acetat (berechnet als Natriumacetat) | mg/kg
Parameter 3 | Lactose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 4 | Nitrit (berechnet als NaNO2) | mg/kg
Parameter 5 | Nitrat (berechnet als NaNO3) | mg/kg
Parameter 6 | Glutaminsäure | mg/kg
Parameter 7 | Ascorbinsäure | mg/kg
Parameter 8 | Iso-Ascorbinsäure | mg/kg
Parameter 9 | L-Lactat (berechnet als Milchsäure) | mg/kg
Parameter 10 | D-Lactat (berechnet als Milchsäure) | mg/kg
Parameter 11 | Calcium | mg/kg

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt |  |  |  | Kunden-Nr. |  | ?
Brühwurst, erweiterte Parameter |  |  |  | Postleitzahl |  | ?
|  |  |  | interne Teilnahme: |  | 1 | V.1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de
Annahmeschluss: |  |  |  | 2025-09-07
Schreiben Sie Ihre Daten in die gelb hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the yellow cells. Give your results in the units of column 2.
Geben Sie Ihre Ergebnisse mit den in Spalte 3 aufgeführten signifikanten Stellen an. Beispiele hierzu sind in "Signifikanz" enthalten. Report your results with in column 3 shown significant numbers (there are some examples in sheet "significance" .
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 % oder 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,06% und 0,98% sind vergleichbar, nicht aber „1,1 %“ und „0,98%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle beim Beispielwert 1,06 ist hier angebracht.
Sollte ein Inhaltsstoff nicht bestimmbar sein, so teilen Sie uns bitte den Wert Ihrer Bestimmungsgrenze mit vorangestelltem "< “ mit. In cases you will not detect a parameter, report your limit of quantification with "< " in front of the value.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the Pulldown-menus following after the result area.
Beim Parametern NPN wird die Angabe benötigt, ob der Probenaufarbeitung ein Entfettungsschritt durchgeführt wird. Nur dann kann eine differenzierte Auswertung durchgeführt werden.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle korrekt identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung:
Untersuchungsergebnisse
Parameter | Einheit | Signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Verfahren / Literatur
pH-Wert | ohne | 3 |  |  | #REF! |  | #REF!
Citrat (als wasserfreie Citronensäure) | mg/kg | 3 |  |  | 13 |  | 12
Acetat (berechnet als Natriumacetat) | mg/kg | 3 |  |  | 15 |  | 14
Lactose, wasserfrei | g/100 g | 3 |  |  | 26 |  | 25
Nitrit (berechnet als NaNO2) | mg/kg | 3 |  |  | 22 |  | 21
Nitrat (berechnet als NaNO3) | mg/kg | 3 |  |  | 21 |  | 20
Glutaminsäure | mg/kg | 3 |  |  | 19 |  | 18
Ascorbinsäure | mg/kg | 3 |  |  | 27 |  | 26
Iso-Ascorbinsäure | mg/kg | 3 |  |  | 12 |  | 11
L-Lactat (berechnet als Milchsäure) | mg/kg | 3 |  |  | 14 |  | 13
D-Lactat (berechnet als Milchsäure) | mg/kg | 3 |  |  | 14 |  | 13
Calcium | mg/kg | 3 |  |  | 34 |  | 33
|  | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 20
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren
Citrat | [7 empty] | TRUE
Acetat | [7 empty] | TRUE
Lactose, wasserfrei | [7 empty] | TRUE
Nitrit | [7 empty] | TRUE
Nitrat | [7 empty] | TRUE
Glutaminsäure | [7 empty] | TRUE
Ascorbinsäure | [7 empty] | TRUE
Iso-Ascorbinsäure | [7 empty] | TRUE
L-Lactat | [7 empty] | TRUE
D-Lactat | [7 empty] | TRUE
Calcium
Probeneinwaage
Aufschlussprinzip
1. verwendete Säure
2. Verwendete Säure
Oxidationsmittel
Messprinzip
Verfahren / Literatur | [7 empty] | TRUE | TRUE
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in your Client Number (numbers only)
Note on G2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on D20: LVU: Tragen Sie in der ersten Spalte das Ergebnis des ersten Analysengangs ein
Note on E20: LVU: Tragen Sie in der zweiten Spalte das Ergebnis des zweiten Analysengangs ein (Probenmaterial aus einer anderen Probeneinheit)

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## Lactat (hidden)
Lactat (berechnet als Milchsäure) | 13 | L-Lactat | D-Lactat
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | 14 | 14
1 | § 64 LFGB Nr. Nr. L 07.00-15 (2008-06)
2 | § 64 LFGB Nr. Nr. L 07.00-15 (2008-06), modifiziert oder andere Version | x
3 | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 11 112 821 035
4 | Aufarbeitung nach § 64 LFGB Nr. Nr. L 07.00-15 (2008-06), enzymatisch nach r-biopharm Nr. 11 112 821 035
5 | Enzymatisch nach Thermo Scientific Nr. 984308 / 984306
6 | Enzymatisch mittels Thermo Gallery
7 | Enzymatisch mittels Gallery Plus + Testkit Thermo Fisher 984306
8 | Enzytec Liquid E 8260
9 | Enzymatish nach Megazyme, Kit D/L-Lactic Acid
10 | Enzytec Liquid E 8240
11 | Enzytec Liquid E 8245
12 | NMR
13 | Sonstiges
14

## Ca (hidden)
Calcium
Probeneinwaage | 8
1 | < 0,5 g
2 | 0,5 g - 1,0 g
3 | 1,0 g - 1,5 g
4 | 1,5 g - 2,5 g
5 | 2,5 g - 5,0 g
6 | 5,0 g - 10,0 g
7 | > 10,0 g
8
Aufschluss | 11
1 | Mikrowellendruckaufschluss, auch automatisiert
2 | Druckaufschluss
3 | Trockenveraschung bei 500 bis 540 °C
4 | Trockenveraschung bei 540 °C bis 560 °C
5 | Trockenveraschung bei 560 °C bis 600 °C
6 | Trockenveraschung bei über 600 °C
7 | Nassaufschluss
8 | Verbrennen
9 | Plasmaaufschluss
10 | Sonstiger Aufschluss
11
Säuren | 6 | 6
1 | HCl | HCl
2 | HNO3 | HNO3
3 | H2SO4 | H2SO4
4 | Königswasser | Königswasser
5 | Sonstige Säure | Sonstige Säure
6
Oxidationsmittel | 4
1 | H2O2
2 | entfällt
3 | Sonstiges Oxidationsmittel
4
Messverfahren | 20
1 | Graphitrohr-AAS
2 | Kaltdampf-AAS
3 | Hydrid-AAS
4 | Zeemann-AAS
5 | Flammen-AAS
6 | Flammenemmission
7 | FIMS
8 | Inversvoltametrie
9 | ICP-MS
10 | ICP-OES
11 | ETAS
12 | CV-AAS
13 | FI-GFAAS
14 | FIAS
15 | Flammenphotometrie
16 | Ionenchromatographie
17 | Potentiometrische Bestimmung, Titrration mit EDTA
18 | ICP-AES
19 | Sonstiges
20
Verfahren | 34 | 33
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/1
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/1, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/2
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/2, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-135 (DIN EN 15763)
6 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-135 (DIN EN 15763), modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144:2019-06
8 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144:2019-06, modifiziert oder frühere Version | x
9 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-168
10 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-168, modifiziert | x
11 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-17
12 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-17, modifiziert | x
13 | § 64 LFG L 06.00-4 / L 06.00-9
14 | § 64 LFG L 06.00-4 / L 06.00-9, modifiziert | x
15 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-56
16 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-56, modifiziert | x
17 | § 64 LFGB Nr. L 26.26-10
18 | § 64 LFGB Nr. L 26.26-10, modifiziert | x
19 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134)
20 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134), modifiziert | x
21 | § 64 LFGB Nr. L 49.00-2
22 | § 64 LFGB Nr. L 49.00-2, modifiziert | x
23 | DIN EN ISO 7980 E3a
24 | DIN EN ISO 11885
25 | EN 15505:2008
26 | DIN EN 16943
27 | DIN EN ISO 17294-2
28 | DIN 38406 E 29
29 | AOAC Official Method 984.27 und 985.01
30 | Applikation Bulletin Fa. Metrohm Nr. 125/1d
31 | Rauscher: Untersuchung von Lebensmitteln, VEB Fachbuchverlag Leipzig (1972)
32 | VDLUA VII 2.2.2.6
33 | Sonstiges
34

## Ascorbinsäure (hidden)
Ascorbinsäure | 27 | 26
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-85 (DIN EN 14130) (2004-07) |  | HPLC
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-85 (DIN EN 14130) (2004-07), modifiziert oder andere Version | x | HPLC
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-171:2020-05 |  | HPLC
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-171:2020-05, modifiziert oder andere Version | x | HPLC
5 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-2 (1984-11) |  | HPLC
6 | § 64 LFGB Nr. L 26.04-2 (1984-11), modifiziert oder andere Version | x | HPLC
7 | HPLC-Verfahren (diverse Detektoren) |  | HPLC
8 | IFU Nr. 17a (HPLC-UV) |  | HPLC
9 | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10 409 677 035 |  | Enzymatisch
10 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 62
11 | Deutsch Lebensm Rundsch 84: 3 (1988)
12 | Polarographisch
13 | nach Spanyar, P. : Zeitsch. Lebensm. Unters. Forsch. 123 (1963)
14 | Enzymatische Oxidation und HPLC mit UV-Detektion |  | HPLC
15 | Ultraschall-Extraktion mit heißem Wasser, Zugabe von Dithiotheritol
16 | Potentiometrisch (Dichlorphenolindophenolreaktion)
17 | J. of AOAC Vol:75
18 | Aufarbeitung mit Dithioerthit-Lösung, HPLC-DAD |  | HPLC
19 | Enzymatisch nach Megazyme, Iso-Ascorbinsäure wird miterfasst |  | Enzymatisch
20 | Enzymatisch mittels Thermo Gallery |  | Enzymatisch
21 | IFU 17 titrimetrische Methode
22 | Scil Diagnostics GmbH Enzytec Nr. 1267 (1002941) |  | Enzymatisch
23 | Schüep/Keck, ZLUF (1990) 191:290-292 |  | HPLC
24 | Iodometrisch
25 | Enzymatsch nach r-Biopharm / Enzytec E1267
26 | Sonstiges
27

## Isoascorbinsäure (hidden)
Isoascorbinsäure | 12 | 11
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | Isoascorbinsäure wurde als Ascorbinsäure mit erfasst
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-85 (DIN EN 14130) (2004-07)
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-85 (DIN EN 14130) (2004-07), modifiziert oder andere Version | x
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-171:2020-05
5 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-171:2020-05, modifiziert oder andere Version | x
6 | HPLC-Verfahren (diverse Detektoren)
7 | IFU Nr. 17a (HPLC-UV)
8 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 62
9 | Aufarbeitung mit Dithiothreit-Lösung, HPLC-DAD
10 | Schüep/Keck, ZLUF (1990) 191:290-292
11 | Sonstiges
12

## Acetat (hidden)
Acetat | 15 | 14
| Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-14 (2008-06)
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-14 (2008-06), modifiziert oder andere Version | x
3 | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10 148 261 035
4 | Enzymatisch mittels Thermo Gallery
5 | Aufarbeitung nach § 64 LFGB Nr. Nr. L 07.00-17 (2008-06), enzymatisch nach r-biopharm Nr. 10 148 261 035
6 | HPLC - RI Detektion
7 | OIV-MA-AS313-04
8 | Enzymatisch nach Scill E1226
9 | HPLC (diverse Detektoren)
10 | H-NMR
11 | Kit K-ACETRM von Megazyme
12 | Enzymatisch nach r-biopharm / Enzytec Liquid E8226
13 | Ionenchromatografie (diverse Detektoren)
14 | Sonstiges
15

## Citrat (hidden)
Citrat (berechnet als wasserfreie Citronensäure) | 13 | 12
| Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-13 (2008-06)
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-13 (2008-06), modifiziert oder andere Version | x
3 | Enzymatisch nach Scil Diagnostics 1214
4 | HPLC (diverse Detektoren)
5 | Enzymatisch mittels Thermo Gallery
6 | Kit K-CITR von Megazyme
7 | Enzymatisch nach Thermo Scientific 984327
8 | H-NMR
9 | Enzymatisch nach r-biopharm / Enzytec Liquid E8230
10 | Ionenchromatografie (diverse Detektoren)
11 | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10 139 076 035
12 | Sonstiges
13

## Lactose (hidden)
Lactose | 26 | 25
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. 01.00-17:2016-10 (auch modifiziert)
2 | Aufarbeitung nach L 07.00-17, enzymatisch nach Roche/r-biopharm 10 176 303 035 | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-23
4 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-23, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-6
6 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-6, modifiziert | x
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / roche 10 176 303 035 (Lac/Galac)
8 | Enzymatisch nach r-biopharm 10 986 119 035
9 | Enzymatisch nach SCIL 200 086
10 | HPLC (diverse Detektoren)
11 | Polarimetrisch nach Thieler: ZLUF 80 440-449 (1940)
12 | Ionenchromatographie nach Carrez-Klärung
13 | HPLC auf Kationenaustauscher mit Bleibelegung (analog 64 LFGB Nr. L 00.00-72: Bestimmung der Zuckeralkohole)
14 | Hochleistungs-Anionen-Austausch Chromatographie mit gepulster amperometrischer Detektion
15 | Ionenchromatographie (diverse Detektoren)
16 | EnzymeFast Lactose, Firma ifp Institut für Produktqualität
17 | GC (diverse Detektoren, auch MS)
18 | Enzymatisch mittels Gallery Plus + Testkit R-Biopharm (Roche 10 176 303 035)
19 | Enzymatisch nach r-biopharm / Enzytec Liquid E8110
20 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Methode 501.2
21 | Enzymatisch nach r-biopharm / Enzytec Liquid E8110 und E8120
22 | Megazyme Lactose/D-Galactose (Rapid) Kit Art.-Nr.:K-LACGAR
23 | NMR
24 | Enzymatisch R-Biopharm Lactose/Galactose E 1213
25 | sonstiges
26

## Nitrit (hidden)
Nitrit | 22 | 21
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-14 (2008-06)
2 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-14 (2008-06), modifiziert oder andere Version | x
3 | § 64 LFGB Nr. 07.00-61, EN 12014-3 (2007-04)
4 | § 64 LFGB Nr. 07.00-61, EN 12014-3 (2007-04), modifiziert oder andere Version | x
5 | § 64 LFGB Nr. 07.00-60 (2007-04)
6 | § 64 LFGB Nr. 07.00-60 (2007-04), modifiziert oder andere Version | x
7 | § 64 LFGB Nr. 26.00-1 (2001-07)
8 | § 64 LFGB Nr. 26.00-1 (2001-07), modifiziert oder andere Version | x
9 | Ionenchromatographisch
10 | HPLC (diverse Detektoren)
11 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-12 (1990-12)
12 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-12 (1990-12), modifiziert oder andere Version | x
13 | Enzymatisch (r-biopharm 10 905 658 035)
14 | Nitrit/Nitrat-Farbtest Roche Nr. 11 746 081 001
15 | automatische Messung mittels Cadminumsäule /Messzelle
16 | Segmented Flow Analysis (SFA) Skalar
17 | § 64 LFBG Nr. L 01.00/79-3 Fließinjektionsanalyse mit In-Line Dialyse und Cadmiumreduktion
18 | ISO 2918:1975, auch modifiziert
19 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-12 und Nr. L 01.00-79/2 + 3
20 | Enzymatische Reduktion von Nitrat zu Nitrit mit Hilfe von Sulfanilamid und N-(1-Naphthyl) -ethyldiammoniumdichlorid
21 | Sonstiges
22

## Nitrat (hidden)
Nitrat | 21 | 20
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-14 (2008-06)
2 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-14 (2008-06), modifiziert oder andere Version | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-12 (1990-12); auch automatisiert
4 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-12 (1990-12), modifiziert oder andere Version | x
5 | § 64 LFGB Nr. 07.00-61, EN 12014-3 (2007-04)
6 | § 64 LFGB Nr. 07.00-61, EN 12014-3 (2007-04), modifiziert oder andere Version | x
7 | § 64 LFGB Nr. 07.00-60 (2007-04)
8 | § 64 LFGB Nr. 07.00-60 (2007-04), modifiziert oder andere Version | x
9 | § 64 LFBG Nr. L 01.00/79-3 Fließinjektionsanalyse mit In-Line Dialyse und Cadmiumreduktion
10 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-12 und Nr. L 01.00-79/2 + 3
11 | § 64 LFGB Nr. 26.00-1 (2001-07)
12 | § 64 LFGB Nr. 26.00-1 (2001-07), modifiziert oder andere Version | x
13 | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10 905 658 035
14 | Ionenchromatographisch
15 | HPLC (diverse Detektoren)
16 | Farbtest nach enzymatischer Reduktion von Nitrat zu Nitrit mittels Nitrit/Nitrat-Farbtest Roche Nr. 11 746 081 001
17 | automatische Messung mittels Cadminumsäule /Messzelle
18 | Segmented Flow Analysis (SFA) Skalar
19 | Enzymatisch nach r-biopharm / EnzytecTM Liquid Nitrate Art.Nr. E 8370
20 | Sonstiges
21

## SLPhosphor (hidden)
SP | 4 | 3
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-10 (1992-12)
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-10 (1992-12), modifiziert oder andere Version | x
3 | Sonstiges
4

## Glutaminsre (hidden)
Glutaminsäure | 19 | 18
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-17 (2008-06)
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-17 (2008-06), modifiziert oder andere Version | x
3 | § 64 Methode L 07.00-59 (2008-06)
4 | § 64 Methode L 07.00-59 (2008-06), modifiziert oder andere Version | x
5 | Enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10 139 092 035
6 | HPLC (Vorsäulenderivatiserung)
7 | Aminosäurenanalysator
8 | Enzymatisch nach Scil Diagnostics 1269
9 | HPLC nach Derivatisierung
10 | Aufarbeitung nach § 64 LFGB Nr. L 07.00-17 (2008-06), enzymatisch nach Roche / r-biopharm Nr. 10 139 092 035
11 | Enzymatisch mit Testkit von Megazyme
12 | Enzymatisch mittels Thermo Gallery
13 | Test-Kit Thermo Fisher Scientific L-Glutamic acid (Arena)
14 | Enzymatisch mittels Gallery Plus + Testkit Thermo Fisher L-Glutamic Acid
15 | Enzymatisch nach Thermo Scientific Nr. 984636
16 | NMR
17 | Enzymatisch nach r-biopharm /Enzytec E 8530
18 | Sonstiges
19

## NPN (hidden)
Nichtproteinstickstoff | 3 | 4
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-41 (2006-09)
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-41 (2006-09), modifiziert oder andere Version | x
3 | Trichloressigsäureextraktion, Kjeldahl-Aufschluss, Titration
4 | Sonstiges
5
Entfettung | 3
1 | ja
2 | nein
3

## Kollagen (hidden)
Kollagenabbauprodukte | 5 | 4
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-57 (2008-06)
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-57 (2008-06), modifiziert oder andere Version | x
3 | Littmann-Nienstedt: Deutsch Lebensm Rundsch 97 61-64 (2001)
4 | Sonstiges
5
Entfettung | 3
1 | ja
2 | nein
3

## Parameter_Glucose (hidden)
Glucose | 6 | 17
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-22 (1983-05)
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-22 (1983-05), modifiziert oder andere Version | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72 (2002-12)
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-72 (2002-12), modifiziert oder andere Version | x
5 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
6 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 106 035 (D-Glucose, D-Fructose)
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 + PGF 127396 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
8 | SCIL-Testsatz Nr. 1247 (Saccharose, D-Glucose, D-Fructose)
9 | HPLC, verschiedene Ausführungsformen
10 | Ionenchromatographie, verschiedene Ausführungsformen
11 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche, Einzelreagentien
12 | Enzymatisch, Scil (PGI) Best. 1002782
13 | SCIL-Testsatz Nr. 1245 (Glucose, Fructose)
14 | Enzymatisch nach SCIL Nr. 1211
15 | enzymatisch nach r-biopharm/Roche Nr. 10 986 119 035 (Glucose/Lactose)
16 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 251 035
17 | Sonstiges
18

## Parameter9 (hidden)
künstliche Farbstoffe, quantitativ | 13 | 12
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-51 (2001-07) (Brockmann, Fleischwirtschaft 78 143 (1998))
2 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-51 (2001-07), modifiziert oder andere Version | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-50 (2001-07)
4 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-50 (2001-07), modifiziert oder andere Version | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-12 (1980-09)
6 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-12 (1980-09), modifiziert oder andere Version | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-14 (1983-11)
8 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-14 (1983-11), modifiziert oder andere Version | x
9 | Wollfadenmethode, Papierchromatographie
10 | Wollfadenmethode, Dünnschichtchromatographie
11 | Wollfadenmethode, HPLC
12 | Sonstiges
13